załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitoringu oraz transportu wartości pieniężnych

na potrzeby AQUADROMU Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

- CHAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Obiekt AQUADROM w Rudzie Śląskiej zlokalizowany jest przy ul. Kłodnickiej 95, .

- Obiekt oddalony jest od: Komendy Policji w Rudzie Śląskiej  - około 1000 m, Komendy Straży Pożarnej - około 3000m, Pogotowia Ratunkowego - około 6000m, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej – około 6000m.

- Obiekt usytuowany jest na terenie o łącznej powierzchni 24.513,50 m2, o powierzchni zabudowy 6.346,49 m2, posiada łączną powierzchnię (brutto) 18.994,83 m2, (netto) 13.704,09 m2 i 1376,83 m2 powierzchni wody w basenach.

- Obiekt AQUADROM posiada następujące  poziomy:

    - Poziom - 3: to poziom podbasenia, gdzie znajdują się urządzenia przeznaczone do uzdatniania wody basenowej, pomieszczenia magazynowe i techniczne,  winda,

    - Poziom 0: to parter, gdzie znajdują się: hala basenów rekreacyjnych, basenów dla dzieci, basenów sportowych, basen zewnętrzny, trzy wanny hamowne zjeżdżalni , trzy jacuzzi, pomieszczenie ratowników, punkt pierwszej pomocy, pomieszczenia sanitarne z natryskami, pomieszczenie hydrojet , pomieszczenie saun (jedna sauna parowa, trzy sauny fińskie), dwa pomieszczenia wypoczynkowe z jednym jacuzzi, bar, zewnętrzny ogród saunowy z sauną fińską, WC, przebieralnie i szafki dla klienta indywidualnego,  przewijalnia  niemowląt, pomieszczenie ochrony, pomieszczenia chemii basenowej, pomieszczenie zrzutu gotówki, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczno-elektryczne, punkt kontrolny, pomieszczenia DSO i LAN, pomieszczenie chłodni i inne pomieszczenia pomocnicze i magazynowe.

    - Poziom 4,5: to piętro, gdzie znajduje się: hall wejściowy ze stanowiskami kas, galeria, restauracja wraz z tarasem, pomieszczenia handlowe, pomieszczenia sanitarne i WC, basen dla nurków wraz z salą dydaktyczną, pomieszczenia techniczne i magazynowe, przebieralnie i szafki dla klienta indywidualnego i grupowego.

    - Poziom 9: to poziom, gdzie znajdują się:  galeria, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna (biuro), kuchnia podręczna, sanitariaty, punkt startowy zjeżdżalni, magazyny i pomieszczenia techniczne.

    - Poziom 13,5: to antresola na której znajdują się: punkt startowy dwóch zjeżdżalni.

    - Poziom 15,00 na którym znajduje się punkt startowy najwyższej zjeżdżalni

  - Obiekt usytuowany jest na terenie o łącznej powierzchni 24.513,50 m2, o powierzchni zabudowy 6.346,49 m2, posiada łączną powierzchnię (brutto) 18.994,83 m2, (netto) 13.704,09 m2 i 1376,83 m2 powierzchni wody w basenach. Ilość miejsc parkingowych: 347.

  - Wskazanie ilości i rodzaju pomieszczeń oraz ich powierzchni, jak i powierzchni całego terenu, który będzie podlegał odśnieżaniu i utrzymaniu terenów zielonych zawierają rzuty, będące załącznikiem nr 10 do SIWZ.

- AQUADROM posiada programy nadzorowania:

  - system telewizji przemysłowej – 37 kamer w tym 31 szt. w budynku, 6 szt. na zewnątrz,

  - elektroniczny system obsługi klienta,

  - system antynapadowy,

  - system kontroli dostępu,

  - system Rejestracji Czasu Pracy,

  - system sygnalizacyjno – alarmowy,

- Wokół obiektu znajdują się drogi dojazdowe i parkingi. Parking posiada 347 miejsc parkingowych.

- AQUADROM otwarty jest dla klientów od godziny 6.00 do godziny 22.00 przez wszystkie dni tygodnia.

UWAGA: Zgodnie z pkt 3.4 SIWZ, zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca usług w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy - wykonawcy są zobowiązani poinformować Zamawiającego (1) jeden dzień wcześniej o zamiarze skorzystania z tej możliwości.

- ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

Ochrona obiektu AQUADROM przez okres od 06.11.2013 do 31.12.2014 r. w terminie wskazanym w umowie, w zakresie:

- Zabezpieczenia i ochrony obiektu, terenu, mienia i urządzeń przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

- Przeciwdziałania przedostaniu się osób postronnych do pomieszczeń niedostępnych osobom nieupoważnionym lub w sposób widoczny mogących stanowić zagrożenie dla klientów, pracowników i mienia Zamawiającego.

- Zapobiegania zakłócenia porządku na terenie obiektu i powiadomienie upoważnionego pracownika  Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku.

- Zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności  osobistej klientom przebywającym na terenie obiektu oraz pracownikom.

- Współdziałania z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów kontroli przeciwpożarowej i likwidacji pożarów w obiekcie AQUADROM.

- Współdziałania w zakresie powierzonych zadań z właściwymi terenowo jednostkami Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji,

- Niezwłocznego powiadomienia przez pracownika ochrony osoby wskazanej przez Zamawiającego w AQUADROMIE, a także wykonawcę o przestępstwach i wykroczeniach zaistniałych na terenie obiektu - oraz zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa w tym nadzór obiektu po włamaniu  (lub  próbie włamania) przez minimum (1) jedną godzinę, tj. do czasu przybycia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Straży Miejskiej lub Policji.

- Całodobowego dozoru urządzeń elektronicznych zabezpieczenia mienia oraz telewizji przemysłowej , a także reakcji na  wskazania niniejszego sprzętu.

- Natychmiastowego powiadomienia grup interwencyjnych w przypadku powstania zagrożenia aktem wandalizmu lub kradzieży na terenie obiektu w tym również w godzinach zamknięcia (czas dojazdu grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 10 minut od powiadomienia dyspozytora Wykonawcy o konieczności przybycia grupy). Wykonawca musi posiadać całodobowe centrum operacyjne, obsługujące system łączności bezprzewodowej, pozwalające na stały i natychmiastowy kontakt radiowy z pracownikami ochrony stacjonarnej i grupą interwencyjną.

- Zabezpieczenia, rejestru wydawania i przyjmowania kluczy oraz ich wydawanie do pomieszczeń obiektu zgodnie z obowiązującymi procedurami,

- Dokonywania obchodu wewnętrznego oraz zewnętrznego obiektu AQUADROMU przez całą dobę w cyklu co (1) jedną godzinę. Częstotliwość może się zwiększyć w zależności od zaistniałej sytuacji. Trasa obchodu zostanie ustalona z wykonawcą po podpisaniu umowy ,

- Otwierania obiektu AQUADROMU przed godziną 6:00 i zamykanie po godzinie 22:00,

- Nadzorowania „przepływu” klientów w grupach zorganizowanych przy kasach w celu zapobiegania zakłóceniom porządku,

- Nadzoru nad miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi, zapobieganiu łamania  przepisów ruchu drogowego, w szczególności zakazu parkowania w miejscach niedozwolonych,

- Pełnej znajomości topografii obiektu AQUADROM i terenu wokół, rozkładu pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.

- Obsada służby i czas jej trwania:

Podczas wykonywania usługi w zakresie ochrony na obiekcie AQUADROM wykonawca winien zlokalizować jeden – 2-osobowy posterunek stały - świadczący usługi ochrony 24 godziny na dobę, z czego co najmniej jeden pracownik, musi posiadać licencję pracownika ochrony I stopnia.

- Prowadzenie monitoringu:

- Przyjmowanie sygnałów z systemu AQUADROMU przez centrum monitorowania wykonawcy drogą telefoniczną lub radiową,

- Uruchamianie na podstawie sygnałów odpowiednich czynności podejmowanych przez upoważnione osoby i grupy interwencyjne,

- Powiadamianie Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach,

- Powiadamianie odpowiednich instytucji państwowych o zaistniałych zdarzeniach (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego),

- Podejmowanie niezwłocznych środków interwencyjnych po pojawieniu się sygnałów z systemu monitoringu,

- Stały monitoring wewnątrz obiektu AQUADROM i terenu wokół,

- W trakcie świadczenie usługi Wykonawca zobowiązany jest posiadać  elektroniczny system weryfikacji on-line pracy pracowników ochrony, który może być udostępniony Zamawiającemu, w zakresie weryfikacji realizacji usługi.

- Transport wartości pieniężnych.

- Transport i konwojowanie wartości pieniężnych przewożonych z obiektu AQUADROM do Banku w Rudzie Śląskiej,

- Zamawiający przewiduje, iż w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie  potrzeba 116 transportów wartości pieniężnych, nie więcej niż 2 razy w tygodniu.

- Transport wartości pieniężnych polega na odebraniu wartości pieniężnych z obiektu AQUADROM  transportu ich do Banku i wrzuceniu do trezora,

- Zamawiający przekazuje dyspozycje wykonawcy, dotyczące transportu wartości pieniężnych, poprzez upoważnionego pracownika,

- Pracownicy wykonawcy prowadzący transport wartości pieniężnych wyposażeni powinni być w środki ochrony osobistej oraz łączności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Odległość AQUADROMU od banku Zamawiającego wynosi ok. 15 km,

- Przewidywana wartość objęta poszczególnym konwojem obejmować będą kwotę ok. 150 000,00 zł.

- Konwoje będę wykonywane w godzinach od 8.00 do 16.00.